## рект
Наименование показателя | результаты анализа |  |  | Норма для спирта по ГОСТ 5962-2013
| Образец 1 Ректификация браги | Образец 2 Ректификация спирта-сырца | Образец 3 Финишная ректификация | первого сорта | высшей очистки | «Базис» | «Экстра» | «Люкс» | «Альфа»
Объемная доля спирта этилового, %, не менее | 96.5 | 96.6 | 96.6 | 96 | 96.2 | 96 | 96.3 | 96.3 | 96.3
Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт, мг/дм3, не более | 23.2 | 4.5 | 1.1 | 10 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2
Массовая концентрация сивушного масла (1-пропанол, 2-пропанол, изобутиловый спирт, 1-бутанол и изоамиловый спирт) в пересчете на безводный спирт, мг/дм3, не более | 0.4 | 0.1 | не обн. | 35 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5
Массовая концентрация сложных эфиров (метилацетат, этилацетат) в пересчете на безводный спирт, мг/дм3, не более | 13.7 | не обн. | не обн. | 30 | 13 | 13 | 10 | 5 | 10
Объемная доля метилового спирта в пересчете на безводный спирт, %, не более | 0.00083 | 0.00016 | 4e-05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.003
Массовая концентрация свободных кислот (без CO2) в пересчете на безводный спирт, мг/дм3, не более | 0.9 | 0.6 | не обн. | 20 | 15 | 15 | 12 | 8 | 12
Массовая концентрация энантовых эфиров в пересчете на безводный спирт, мг/дм3 | не обн. | не обн. | не обн. | не нормируется
Посторонние, нераспознанные вещества | есть | не обн. | не обн. | не нормируется
УФ спектр | не опр. | чистый | чистый | не нормируется
* не обн. - не обнаружено; не опр. - не определялось в данном анализе

## УФ спектр
Длина волны, нм | Заводской | Домашний смесь | Образец 2 Ректификация спирта-сырца | Образец 3 Финишная ректификация
235 | 0.281 | 0.406 | 0.304 | 0.293
240 | 0.186 | 0.289 | 0.197 | 0.19
250 | 0.073 | 0.126 | 0.074 | 0.068
260 | 0.026 | 0.054 | 0.026 | 0.019
270 | 0.011 | 0.04 | 0.012 | 0.005
280 | 0.005 | 0.04 | 0.009 | 0
290 | 0.003 | 0.04 | 0.004 | 0
300 | 0.001 | 0.035 | 0 | 0
310 | 0 | 0.02 | 0 | 0
320 | 0 | 0.007 | 0 | 0
330 | 0 | 0.004 | 0 | 0
340 | 0 | 0 | 0 | 0
Absorbance (2.2.25): maximum 0.40 at 240 nm, 0.30 between
250 nm and 260 nm, and 0.10 between 270 nm and 340 nm.
The spectrum shows a steadily descending curve with no
observable peaks or shoulders.
Examine between 235 nm and 340 nm, in a 5 cm cell using
water R as the compensation liquid.
Подробнее об УФ спектрах спирта: https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=14004674