## УФ спектр
Длина волны, нм | Заводской | Домашний смесь | Образец 1 Яблоко
235 | 0.281 | 0.406 | 0.658
240 | 0.186 | 0.289 | 0.521
250 | 0.073 | 0.126 | 0.364
260 | 0.026 | 0.054 | 0.333
270 | 0.011 | 0.04 | 0.277
280 | 0.005 | 0.04 | 0.208
290 | 0.003 | 0.04 | 0.157
300 | 0.001 | 0.035 | 0.11
310 | 0 | 0.02 | 0.058
320 | 0 | 0.007 | 0.028
330 | 0 | 0.004 | 0.017
340 | 0 | 0 | 0.011
Absorbance (2.2.25): maximum 0.40 at 240 nm, 0.30 between
250 nm and 260 nm, and 0.10 between 270 nm and 340 nm.
The spectrum shows a steadily descending curve with no
observable peaks or shoulders.
Examine between 235 nm and 340 nm, in a 5 cm cell using
water R as the compensation liquid.
Подробнее об УФ спектрах спирта: https://forum.homedistiller.ru/msg.php?id=14004674

## дист
Нормативное содержание летучих веществ в дистиллятах/спиртах и напитках |  |  | * не обн. - не обнаружено; не опр. - не определялось в данном анализе **крепость по данным заказчика
Наименование | Этанол, %об. ** | Высшие спирты, мг/л б.с. | Сложные эфиры, мг/л б.с. | Альдегиды, мг/л б.с. | Летучие кислоты, мг/л б.с. | Фурфурол, мг/л б.с. | Метанол | Энантовые эфиры, мг/л б.с.
Образец 1 Яблоко | 74 | 3905 | 200.1 | 189.2 | 7.7 | не обн. | 0,1241 об.% = 0,98 г/л б.с. | 11.7
Образец 2 Яблоко | 71 | 4108 | 170.7 | 143.6 | 4.2 | не обн. | 0,1294 об.% = 1,02 г/л б.с. | 6.8
Образец 3 Солод | 75 | 4754 | 114.6 | 24.9 | 6.4 | 0.5 | 0,0082 об.% = 0,06 г/л б.с. | 3.4
Дистиллят зерновой | 52 - 94,8 | 500 - 6000 | 10 - 1500 | 10 - 350 | нет нормы | не более 30 | не более 0,05%об. (0,4 г/л) б.с. | нет нормы | ГОСТ 33723-2016 Дистиллят зерновой. Технические условия
Дистиллят висковый | 60 - 94,8 | 500 - 6000 | 50 - 1500 | 10 - 350 | нет нормы | не более 30 | не более 0,05%об. (0,4 г/л) б.с. | нет нормы | ГОСТ 33281-2015 Виски. Технические условия
Дистиллят ромовый | 52 - 96 | 500 - 4000 | 50 - 1500 | 10 - 350 | нет нормы | не более 30 (в роме) | не более 0,05%об. (0,4 г/л) б.с. | нет нормы | ГОСТ 33458-2015 Ром. Технические условия
Дистиллят винный | менее 86 | 1600 - 6000 | 300 - 2700 | 30 - 500 | не более 2500 | не более 30 | не более 2 г/л б.с. | нет нормы | ГОСТ 31493-2012 Дистиллят винный. Технические условия
Дистиллят виноградный | менее 86 | суммарно не менее 1400 |  |  |  |  | не более 2 г/л б.с. | нет нормы | ГОСТ Р 55459-2013 Дистиллят виноградный. Технические условия
Спирт винный | не менее 86 | не более 50 | не более 50 | не более 10 | не более 20 | нет нормы | не более 2 г/л б.с. | нет нормы | ГОСТ 31763-2012 Спирт винный. Технические условия
Спирт виноградный | не менее 86 | суммарно не более 200 |  |  |  |  | не более 2 г/л б.с. | нет нормы | ГОСТ Р 55461-2013 Спирт виноградный. Технические условия
Дистиллят фруктовый (плодовый) | менее 86 | суммарно не менее 2000 |  |  |  | не более 30 | не более 2 г/л | нет нормы | ГОСТ 32160-2013 Дистиллят фруктовый (плодовый). Технические условия
Плодовые водки | не менее 37,5 | суммарно не менее 2000 |  |  |  |  | не более 3,5 г/л б.с. | нет нормы | ГОСТ Р 52135-2003 Плодовые водки. Общие технические условия
Российский кальвадос | 38 - 40 | нет нормы | нет нормы | нет нормы | нет нормы | нет нормы | не более 1 г/л | нет нормы | ГОСТ Р 51300-99. Кальвадосы Российские. Общие технические условия
Спирт кальвадосный | 55 - 70 | 1000 - 6000 | 500 - 3500 | 30 - 500 | не более 800 | не более 30 | не более 1,2 г/л | нет нормы | ГОСТ Р 51300-99. Кальвадосы Российские. Общие технические условия
Коньяк | не менее 40 | 1700 - 5000 | 500 - 2700 | 50 - 500 | не более 2000 | нет нормы | не более 1 г/л | нет нормы | ГОСТ 31732-2014 Коньяк. Общие технические условия
Дистиллят коньячный молодой | 62 - 70 | 1800 - 6000 | 500 - 2500 | 30 - 500 | не более 800 | не более 30 | не более 1 г/л | нет нормы | ГОСТ 31728-2014 Дистилляты коньячные. Технические условия
Дистиллят коньячный выдержанный | 55 - 70 | 1700 - 5000 | 500 - 2700 | 50 - 500 | не более 2000 | не более 30 | не более 1 г/л | нет нормы | ГОСТ 31728-2014 Дистилляты коньячные. Технические условия
Дистиллят винный (коньячный) для закладки на выдержку до 1 года | 68 - 70 | 1700 - 2500 | 300 - 600 | минимум | не более 600 | не более 30 | минимум | не менее 50 | Рекомендация, частное мнение Daniil
Дистиллят винный (коньячный) для закладки на выдержку 2 - 3 года | 68 - 70 | 2500 - 3500 | 600 - 900 | минимум | не более 600 | не более 30 | минимум | не менее 70 | Рекомендация, частное мнение Daniil
Спирт винный (Wine spirit), включая коньяк, ракию | не менее 37,5 | суммарно не менее 1250 |  |  |  |  | не более 2 г/л б.с. | нет нормы | Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of spirit drinks
Бренди (Brandy, Weinbrand) | не менее 36 | суммарно не менее 1250 |  |  |  |  | не более 2 г/л б.с. | нет нормы
Граппа (Grape marc spirit, grape marc) | не менее 37,5 | суммарно не менее 1400 |  |  |  |  | не более 10 г/л б.с. | нет нормы
Бренди из фруктовых выжимок (Fruit marc spirit) | не менее 37,5 | суммарно не менее 2000 |  |  |  |  | не более 15 г/л б.с. | нет нормы
Фруктовый бренди/спирт (Fruit spirit) | не менее 37,5 | суммарно не менее 2000 |  |  |  |  | не более 10 - 13,5 г/л б.с. | нет нормы
Бренди/спирт из сидра и перри (Cider spirit and perry spirit), включая кальвадос | не менее 37,5 | суммарно не менее 2000 |  |  |  |  | не более 10 г/л б.с. | нет нормы