Инструкция по эксплуатации магнитных индикаторов.

В виду высокой чувствительности индикаторов, их следует хранить вдали от намагниченных инструментов, мобильных телефонов и других устройств, в которых есть магниты).

После установки на счётчике воды магнитный индикатор ИМП-2 (МИГ) находится в неповреждённом состоянии, как ниже:

|  | Заводское изображение индикатора – оригинальная магнитная структура с четко видимыми двумя вертикальными полосами на оливковом поле. Поле наклейки однородное – красного цвета |
| --- | --- |

Собственники должны принять к сведению:

- повреждение оригинальной магнитной структуры индикатора следует только и исключительно из вмешательства магнитным полем, что является однозначным нелегальным потреблением воды.

- несанкционированное снятие с прибора учета наклейки с индикатором приводит к нарушению целостности красного поля наклейки,  что является однозначным нелегальным потреблением воды.

|  | Изображение индикатора после воздействия магнитным полем с интенсивностью более 10 кА/м (происходящим от произвольного постоянного магнита) если цвет индикатора становится однородным темного цвета. Поле наклейки в случае механического воздействия остается красным, но на нём появляется защитная надпись – open. |
| --- | --- |

Механическое повреждение индикатора ИПМ-2 (МИГ), а именно: воздействие магнитным полем, или механическое повреждение пломб – наклеек – приведет к начислению оплаты за используемый ресурс

В случае повреждения магнитного индикатора ИПМ-2 (МИГ) собственник должен сообщить об этом в управляющую компанию __________________ по тел. ________ в тот же день.

В случае повреждения магнитного индикатора ИПМ-2 (МИГ) расчет за потребление коммунальных ресурсов будет производиться по действующим нормативам без последующего перерасчёта.